## TestCases
NOME FORNITORE: |  | GESAN SRL
IDENTIFICATIVI SOFTWARE |  | subject_application_id: WLEXT-LIS
subject_application_vendor: GESAN SRL
subject_application_version: v.2.0
ID | SERVIZIO | Tipo Documento | NOME CASO TEST | DESCRIZIONE CASO TEST | DATA ESECUZIONE | TIMESTAMP | TRACEID | WORKFLOWINSTANCEID | APPLICABILITA' | RAZIONALE DI APPLICABILITA' | ERRORE BLOCCANTE (SI/NO) | ERRORE VISIBILE A UTENTE (SI/NO) | MESSAGGIO DI ERRORE | GESTITO IN BACKOFFICE (SI/NO) | GESTIONE ERRORE | ESITO | TEST AUTOCERTIFICATO | NOTE | CASO OK / KO
1 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT1 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 1" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-02-20 | 16:30:00 | 5ecb60650c0bcfed | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.f1e497be9949acc3f3de5928e179f0e15fd9febfe52158f4b6f02590c3a31589.289ab10712^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
2 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT2 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 2" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-02-20 | 17:20:00 | aa0245665496c5ce | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.91a04f98b62517bd632862929fd034ef2f2b0a7e0ac46a3363bf51af5361495c.fe29552064^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
3 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT3 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 3" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-02-20 | 17:26:00 | e0b270b48b02538e | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.3b7338f182c6babeeb3400cf6ae52325ef95f74402d312c80f0619e0e9c47227.8628b78a96^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
4 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT4 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 4" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-02-22 | 16:20:00 | f22259c49de5fd81 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.8d2c41354c3031c113f1691db097b7dfa8b9145e3722183ab576c7ea1c254059.5115a94cae^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
5 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT5 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 5" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-02-20 | 18:20:00 | 10efb441e8cabe0d | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.532e6518844555ec4ffe1a8de85a3abbbdaf59b4d604eab98798ccd6755c7587.5f93218fb8^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
28 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_TOKEN_JWT_LAB_KO | Precondizioni: Il fornitore utilizza un token jwt mancante di campi obbligatori, quindi non valido. Descrizione di Business del caso di test: Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" con un token jwt non valido a causa della mancanza di uno o più campi obbligatori al fine di testare la gestione dell'errore sul token (status code 403), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. |  |  |  |  | NO | Il caso di test non è applicabile poiché il token JWT può contenere campi valorizzati in maniera errata ma comunque sempre presenti | [8 empty] | KO
36 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_TOKEN_JWT_CAMPO_LAB_KO | Precondizioni: Il fornitore utilizza un token jwt con dei campi valorizzati in maniera errata. Descrizione di Business del caso di test: Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" con un token jwt avente dei campi valorizzati in maniera errata al fine di testare la gestione dell'errore sul token (status code 403), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. | 2023-03-06 | 10:36:00 | fec36cd913d14a73 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.f1e497be9949acc3f3de5928e179f0e15fd9febfe52158f4b6f02590c3a31589.5b86e33db0^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [5 empty] | L’applicativo risponde con un codice di errore e il messaggio “Campo token JWT non valido” seguito dal motivo dell’errore. Il referto non viene prodotto |  |  |  | KO
44 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_LAB_TIMEOUT | Per questo caso di test è richiesta la sola descrizione del comportamento a fronte di un timeout, da inserire nella colonna "J" nominata come "GESTIONE ERRORE". | 2023-02-24 | 10:40:00 |  |  | SI | [5 empty] | In caso di timeout con il gateway il processo clinico prosegue, il referto viene prodotto |  | SI |  | KO
52 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT6_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori sintattici sui Dati (status code 400), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 6" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ OBBLIGATORIO NELL’APPLICATIVO CHE GENERA IL CDA2 | [8 empty] | KO
53 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT7_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 7" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ SALVATO IN DB IN UPPERCASE | [8 empty] | KO
54 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT8_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 8" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-02-24 | 10:57:00 | f33e5874984f59be | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.382d1e229c52f422a71bc8ff58a1d8aba54dd5efbe8c3a52b94f1b8ee216996e.2a3c7c0fe5^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | NO | [ERRORE-6¦ L'elemento 'confidentialityCode' di ClinicalDocument DEVE avere l'attributo @code valorizzato con 'N' o 'V', e il suo @codeSystem con '2.16.840.1.113883.5.25'],[W003 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento section /entry/act/code.--> ],[W004 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento entry/act/entryRelationship/observation/code.--> ] | SI | ALERT: L'elemento 'confidentialityCode' di ClinicalDocument DEVE avere l'attributo @code valorizzato con 'N' o 'V', e il suo @codeSystem con ‘2.16.840.1.113883.5.25' |  |  |  | KO
55 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT9_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 9" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-02-24 | 11:01:00 | 27c5ef03807d1ccf | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.49f1f03d516067cedcbfceb853c971ef93a4e4c5a948884e3fd9caffcd099e80.eba292d56c^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | SI | [ERRORE-11¦ L'elemento ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/addr DEVE riportare i sotto-elementi 'country', 'city' e 'streetAddressLine' ],[W003 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento section /entry/act/code.--> ],[W004 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento entry/act/entryRelationship/observation/code.--> ] | NO | ALERT: Comune di residenza obbligatorio |  |  |  | KO
56 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT10_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 10" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ OBBLIGATORIO NELL’APPLICATIVO CHE GENERA IL CDA2 | [8 empty] | KO
57 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT11_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori terminologici sui Dati (status code 400), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 11" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ OBBLIGATORIO NELL’APPLICATIVO CHE GENERA IL CDA2 | [8 empty] | KO
58 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT12_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 12" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ OBBLIGATORIO E VALORIZZATO DI DEFAULT A “Normale” NELL’APPLICATIVO CHE GENERA IL CDA2 | [8 empty] | KO
59 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT13_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori sintattici sui Dati (status code 400), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 13" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ OBBLIGATORIO NELL’APPLICATIVO CHE GENERA IL CDA2 | [8 empty] | KO
60 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT14_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 14" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ OBBLIGATORIO E VALORIZZATO DI DEFAULT CON IN CODICE “26436-6” NELL’APPLICATIVO CHE GENERA IL CDA2 | [8 empty] | KO
61 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT15_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 15" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-02-24 | 11:03:00 | 92efe11838ce2bd3 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.881795feedbdb477465e1ca1e3fe21771402c1f32aeaae73543d598a684eb678.1a162c03ff^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | SI | ERROR: -1,-1 cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '[^\\s]+' for type 'cs'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'code' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'cs'.,ERROR: -1,-1 cvc-datatype-valid.1.2.3: '' is not a valid value of union type 'uid'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'codeSystem' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'uid'.,ERROR: -1,-1 cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'st'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'codeSystemName' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'st'.,ERROR: -1,-1 cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'st'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'displayName' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'st'. | NO | ALERT: Tipologia campione obbligatoria |  |  |  | KO
62 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT16_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation"al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 16" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-02-24 | 11:46:00 | 7d795ef7c6128a55 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.4b22e06fbd14a81803a93af9726e3b85b42daa096dda1992ca5082343a387d49.115a60e13e^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | SI | "[W003 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento section /entry/act/code.--> ],[W004 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento entry/act/entryRelationship/observation/code.--> ],[ERRORE-43¦ L’elemento organizer di tipo 'BATTERY' (@classCode='BATTERY') DEVE contenere l’elemento organizer/code.\n\t\t\t] | NO | ALERT: L’elemento organizer di tipo 'BATTERY' DEVE contenere l’elemento organizer/code |  |  |  | KO
Note on E9: : Ove non specificate le precondizioni del caso di test possono essere recuperate nel tab "Prerequisiti"