## TestCases
NOME FORNITORE: |  | AP INFORMATICA
IDENTIFICATIVI SOFTWARE |  | subject_application_id: ENERGYOMEGAPLUS-LIS
subject_application_vendor: APINFORMATICA
subject_application_version: 3.0.0000
ID | SERVIZIO | Tipo Documento | NOME CASO TEST | DESCRIZIONE CASO TEST | DATA ESECUZIONE | TIMESTAMP | TRACEID | WORKFLOWINSTANCEID | APPLICABILITA' | RAZIONALE DI APPLICABILITA' | ERRORE BLOCCANTE (SI/NO) | ERRORE VISIBILE A UTENTE (SI/NO) | MESSAGGIO DI ERRORE | GESTITO IN BACKOFFICE (SI/NO) | GESTIONE ERRORE | ESITO | TEST AUTOCERTIFICATO | NOTE | CASO OK / KO
1 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT1 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 1" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-10-12 | 09:28 | 8a4ac1dc3ac9f44b | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.66a6352329bca2baa35c3897877c8c41e74a0fee02f738a16f28721d32e6f408.58902c5a55^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
2 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT2 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 2" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-10-12 | 09.29 | c523d0638516fb2c | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.48ef214bd13146ea27a91618c44295c73bd84312101392158e6ee4b652e89cb4.2343e60e94^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
3 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT3 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 3" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-10-12 | 09:30 | 64b5e62d9e5a197d | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.e828f040ecd5bffbe02e703a20d056ea3a0a15bab48279aff633d7a1466fd4ec.77553b4ae0^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
4 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT4 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 4" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-10-12 | 09:32 | 65875d6f8cb57242 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.0cbe547b09c658d1aaac96a0e8e584b7ffc5d003987d510af2d3d31148fed830.f2235bc8fe^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
5 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT5 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 5" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-10-12 | 09:33 | 79cf2116d47b42ff | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.f799db888f705c432f32622d943a9ffb8f0cf65fc5a1fde26d056ac2700e4997.f928b96bec^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
28 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_TOKEN_JWT_LAB_KO | Precondizioni: Il fornitore utilizza un token jwt mancante di campi obbligatori, quindi non valido. Descrizione di Business del caso di test: Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" con un token jwt non valido a causa della mancanza di uno o più campi obbligatori al fine di testare la gestione dell'errore sul token (status code 403), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Al fine di rendere non valido il token è necessario non valorizzare nel JWT il campo "purpose_of_use". |  |  |  |  | NO | Il caso di test non è applicabile poiché il token JWT può contenere campi valorizzati in maniera errata ma comunque sempre presenti | [8 empty] | KO
36 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_TOKEN_JWT_CAMPO_LAB_KO | Precondizioni: Il fornitore utilizza un token jwt con dei campi valorizzati in maniera errata. Descrizione di Business del caso di test: Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" con un token jwt avente dei campi valorizzati in maniera errata al fine di testare la gestione dell'errore sul token (status code 403), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Al fine di rendere non valido il token è necessario valorizzare il campo "action_id" con la stringa "TEST" (valore non ammesso). | 2023-10-12 | 09.34 | 3f54b60a4614f26e | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.82f40c1257615947803b4f203b6296604ed9272d3faf925e7c66475e0d505c3e.ce05645f88^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | NO | JWT payload: Person id presente nel JWT differente dal codice fiscale del paziente previsto sul CDA | SI | L’applicativo risponde con un codice di errore e il messaggio “Campo token JWT non valido” seguito dal motivo dell’errore. Il referto non viene prodotto e viene aggiunto in una coda di errori di validazione dalla quale è possibile dedurre il tipo di errore e apportare le dovute correzioni, al termine delle quali il documento viene nuovamente inviato per la validazione. |  |  |  | KO
44 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_LAB_TIMEOUT | Per questo caso di test è richiesta la sola descrizione del comportamento a fronte di un timeout, da inserire nelle colonne relative a: "ERRORE BLOCCANTE (SI/NO)", "ERRORE VISIBILE A UTENTE (SI/NO)", "MESSAGGIO DI ERRORE", "GESTITO IN BACKOFFICE (SI/NO)", "GESTIONE ERRORE". | 2023-10-12 |  |  |  | SI | [5 empty] | In caso di timeout con il gateway il processo clinico prosegue, il referto viene prodotto. Il documento viene aggiunto in una coda dalla quale l’operatore può effettuare nuovamente l’invio una volta che il gateway torna disponibile. |  | SI |  | KO
52 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT6_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori sintattici sui Dati (status code 400), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 6" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ OBBLIGATORIO NELL’APPLICATIVO CHE GENERA IL CDA2 | [8 empty] | KO
53 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT7_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 7" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ SALVATO IN DB IN UPPERCASE | [8 empty] | KO
54 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT8_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 8" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-10-12 | 09.35 | acd9d2d977b49ff0 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.11549f8a35e0a6898ea5ccdab28146955df0ac6810e120d3dbe876a7c2e4ca90.1dddc8bda3^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | NO | [ERRORE-6¦ L'elemento 'confidentialityCode' di ClinicalDocument DEVE avere l'attributo @code valorizzato con 'N' o 'V', e il suo @codeSystem con '2.16.840.1.113883.5.25'],[W003 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento observation/code.--> ] | SI | ALERT: L'elemento 'confidentialityCode' di ClinicalDocument DEVE avere l'attributo @code valorizzato con 'N' o 'V', e il suo @codeSystem con ‘2.16.840.1.113883.5.25’ Il confidentialityCode viene scelto, all’interno della maschera di inserimento, tra un elenco di valori predefiniti e codificati secondo normativa. Nell’ipotetico caso in cui sia presente un codice errato, può essere effettuata una richiesta di supporto attraverso la quale un operatore provvederà a correggere i codici opportuni. |  |  |  | KO
55 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT9_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 9" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-10-12 | 09:36 | df58829acded76d9 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.c08b815ee4d6302f1163cd480289e4188ad2db6d15d9b3c2eb9aec364209e705.c93996ac0c^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | SI | [ERRORE-12¦ L'elemento ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/addr DEVE riportare i sotto-elementi 'country', 'city' e 'streetAddressLine' ],[W003 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento observation/code.--> ] | NO | ALERT: Comune di residenza obbligatorio |  |  |  | KO
56 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT10_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 10" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ OBBLIGATORIO NELL’APPLICATIVO CHE GENERA IL CDA2 | [8 empty] | KO
57 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT11_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori terminologici sui Dati (status code 400), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 11" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ OBBLIGATORIO NELL’APPLICATIVO CHE GENERA IL CDA2 | [8 empty] | KO
58 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT12_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 12" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ OBBLIGATORIO E VALORIZZATO DI DEFAULT A “Normale” NELL’APPLICATIVO CHE GENERA IL CDA2 | [8 empty] | KO
59 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT13_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori sintattici sui Dati (status code 400), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 13" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ OBBLIGATORIO NELL’APPLICATIVO CHE GENERA IL CDA2 | [8 empty] | KO
60 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT14_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 14" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | CASO NON APPLICABILE. IL CAMPO DA TESTARE E’ OBBLIGATORIO E VALORIZZATO DI DEFAULT CON IN CODICE “26436-6” NELL’APPLICATIVO CHE GENERA IL CDA2 | [8 empty] | KO
61 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT15_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 15" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-10-12 | 09:37 | 866af467ebf6c465 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.3e93f8c854e3b3d2f495c4d16d5c456878d85ed97321a570882c3af8d5688152.fc31f7c0bf^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | SI | ERROR: -1,-1 cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '[^\\s]+' for type 'cs'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'code' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'cs'.,ERROR: -1,-1 cvc-datatype-valid.1.2.3: '' is not a valid value of union type 'uid'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'codeSystem' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'uid'.,ERROR: -1,-1 cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'st'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'codeSystemName' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'st'.,ERROR: -1,-1 cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'st'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'displayName' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'st'. | NO | ALERT: Tipologia campione obbligatoria La scelta del valore avviene da un elenco di valori predefiniti e codificati secondo normativa. Nell’ipotetico caso in cui sia presente un codice errato, può essere effettuata una richiesta di supporto attraverso la quale un operatore provvederà a correggere i codici opportuni. |  |  |  | KO
62 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT16_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation"al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 16" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-10-12 | 09:38 | 844127178651dc9a | 2.16.840.1.113883.2.9.2.150.4.4.a21761a2c3e2841823df8d9b0ee3f9f4ccb9d084b5fb5c9662b1007562eaf952.91858dd3e9^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | SI | [ERRORE-b19¦ L’elemento organizer di tipo 'BATTERY' (@classCode='BATTERY') DEVE contenere l’elemento organizer/code.\n\t\t\t],[W003 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento observation/code.--> ],[W002 ¦ Si consiglia di valorizzare l'elemento organizer[CLUSTER]/code],[W003 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento observation/code.--> ],[W003 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento observation/code.--> ],[W003 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento observation/code.--> ],[W003 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento observation/code.--> ],[W003 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento observation/code.--> ] | NO | ALERT: L’elemento organizer di tipo 'BATTERY' DEVE contenere l’elemento organizer/code Tale codice è associato direttamente alla tipologia di esame e viene compilato automaticamente dall’applicativo con un valore aderente alla normativa. Nell’ipotetico caso in cui sia configurato un codice errato, può essere effettuata una richiesta di supporto attraverso la quale un operatore provvederà a correggere i codici opportuni. |  |  |  | KO
Note on E9: : Ove non specificate le precondizioni del caso di test possono essere recuperate nel tab "Prerequisiti"

## Summary
Tipo Documento | SERVIZIO | ID TEST CASE OK | ID TEST CASE KO
LAB | Validazione | 1,2,3,4,5 | 28,36,44,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62
LDO | Validazione | 6,7,8,9 | 29,37,45,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74
RAD | Validazione | 11,12,13,14 | 31,39,47,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93
CERT_VAC | Validazione | 16,17,18,19 | 33,41,49,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106
SING_VAC | Validazione | 20,21,22,23 | 34,42,50,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121
VPS | Validazione | 24,25,26,27 | 35,43,51,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146