## TestCases
NOME FORNITORE: |  | D-MEDICAL SRL
IDENTIFICATIVI SOFTWARE |  | subject_application_id: MEDINET-LAB
subject_application_vendor: D-MEDICAL SRL
subject_application_version: V.3.15.0.0
ID | SERVIZIO | Tipo Documento | NOME CASO TEST | DESCRIZIONE CASO TEST | DATA ESECUZIONE | TIMESTAMP | TRACEID | WORKFLOWINSTANCEID | APPLICABILITA' | RAZIONALE DI APPLICABILITA' | ERRORE BLOCCANTE (SI/NO) | ERRORE VISIBILE A UTENTE (SI/NO) | MESSAGGIO DI ERRORE | GESTITO IN BACKOFFICE (SI/NO) | GESTIONE ERRORE | ESITO | TEST AUTOCERTIFICATO | NOTE | CASO OK / KO
1 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT1 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 1" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-07-25 | 2023-07-25T10:26:00Z | 4fceabfbaf25eba7 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4.e9697770c97c8a86cf58c28a5c4f7437054bfbf756a170d118f4541079118d9f.3cd70c09b4^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
2 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT2 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 2" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-07-25 | 2023-07-25T10:36:00Z | aff136d6ad363048 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4.3aa62f1983c890325821d77d140469655c23b28cbdb1760936c7c58c44a65548.2282849e52^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
3 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT3 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 3" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-07-25 | 2023-07-25T11:55:00Z | 80c0c379282219a0 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4.682bef12c7c5498ec50f074cd063e98b13d1d6e4a095eb7dd439cbbf881019e4.4c3945f797^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
4 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT4 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 4" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-07-25 | 2023-07-25T11:57:00Z | 8071e9127e9f7fd6 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4.ab2a288383d0733a53b63afdec35af9e22a0511baeb0b803457b5fc733aee2cb.5ddb3fa4bf^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
5 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT5 | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation", al fine di una futura pubblicazione, con esito positivo (status code 201), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Il Documento CDA2 Laboratorio dovrà essere composto in moda da risultare valido dal punto di vista sintattico, semantico, terminologico. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto espresso dalla sezione "CASO DI TEST 5" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_OK" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-07-25 | 2023-07-25T12:07:00Z | 5c4064eaf3091d2d | 2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4.bed50d45f5cc52a65ca0bd4d8f32ee276de7fa32243db0ad21c6aede1b7bfff7.8cfdf34d5e^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI | [9 empty] | OK
28 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_TOKEN_JWT_LAB_KO | Precondizioni: Il fornitore utilizza un token jwt mancante di campi obbligatori, quindi non valido. Descrizione di Business del caso di test: Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" con un token jwt non valido a causa della mancanza di uno o più campi obbligatori al fine di testare la gestione dell'errore sul token (status code 403), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Al fine di rendere non valido il token è necessario non valorizzare nel JWT il campo "purpose_of_use". |  |  |  |  | NO | Il token viene sempre e comunque compilato dal software che non ammette campi vuoti in questa fase. | [8 empty] | KO
36 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_TOKEN_JWT_CAMPO_LAB_KO | Precondizioni: Il fornitore utilizza un token jwt con dei campi valorizzati in maniera errata. Descrizione di Business del caso di test: Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" con un token jwt avente dei campi valorizzati in maniera errata al fine di testare la gestione dell'errore sul token (status code 403), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. Al fine di rendere non valido il token è necessario valorizzare il campo "action_id" con la stringa "TEST" (valore non ammesso). | 2023-07-25 | 2023-07-25T12:31:00Z | 2bf71b1a85d6aeea | UNKNOWN_WORKFLOW_ID | SI |  | SI | SI | Campo token JWT non valido - Il campo action_id non è corretto | SI | Nel software viene visualizzato l'errore “Campo JWT non valido:"piu la descrizione esatta dell'errore ricevuto. Il referto vine memorizzato in un apposita lista di lavoro dal quale è possibile effettuare le opportune correzioni per poi procedere con un nuovo invio del documento alla validazione. |  |  |  | KO
44 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_LAB_TIMEOUT | Per questo caso di test è richiesta la sola descrizione del comportamento a fronte di un timeout, da inserire nelle colonne relative a: "ERRORE BLOCCANTE (SI/NO)", "ERRORE VISIBILE A UTENTE (SI/NO)", "MESSAGGIO DI ERRORE", "GESTITO IN BACKOFFICE (SI/NO)", "GESTIONE ERRORE". |  |  |  |  | SI |  | SI | SI | TimeOut error: non è stato possibile inviare in validazione il seguente referto: "nr referto" | NO | Nel caso di TimeOut viene segnalato all'utente tramite messaggio a video l'impossibilità di invio e il referto prodotto vine memorizzato in un apposita lista dal quale sarà possibile effettuare un nuovo invio alla validazione |  | SI |  | KO
52 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT6_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori sintattici sui Dati (status code 400), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 6" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | Dato obligatorio nella fase di compilazione dei dati, non è possibile procedere senza aver selezionato un valore congruo. | [8 empty] | KO
53 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT7_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 7" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | Il valore del CF viene salvato nella base dati effettuando un UPPERCASE | [8 empty] | KO
54 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT8_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 8" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-07-25 | 2023-07-25T14:45:00Z | d5b8a2e8855c3819 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4.7c5ff03cea4f6fd063d9ad3538114edce7dcdba980b015471ba34a28bebbdeb2.06122fda32^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | SI | [ERRORE-6¦ L'elemento 'confidentialityCode' di ClinicalDocument DEVE avere l'attributo @code valorizzato con 'N' o 'V', e il suo @codeSystem con '2.16.840.1.113883.5.25'] | SI | Il confidentialityCode viene selezionato dall'apposita combobox nella maschera di inserimento valorizzata secondo normativa, qualora questa presentasse dei valori non corretti derivati da una configurazzione errata è possibile richiederne la correzione al backoffice. Il documento CDA viene scartato ed è possibile rigenerarlo una volta effettuate le opportune correzioni. |  |  |  | KO
55 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT9_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 9" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | Il campo è reso obligatorio nella procedura di inserimento del paziente | [8 empty] | KO
56 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT10_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 10" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | Il campo è reso obligatorio nella procedura di inserimento del paziente | [8 empty] | KO
57 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT11_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori terminologici sui Dati (status code 400), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 11" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | Il campo è reso obligatorio nella procedura di inserimento del paziente, l'applicativo verifica che sia congruente al CF immesso. | [8 empty] | KO
58 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT12_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 12" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | Il campo è obligatorio nella procedura di inserimento, nel caso non venga selezionato viene impostato di default il valore "Normale" | [8 empty] | KO
59 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT13_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori sintattici sui Dati (status code 400), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 13" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. |  |  |  |  | NO | Il campo è obligatorio durante la generazione del CDA, nel caso sia presente ricetta cartacea o dematerializzata viene compilato inserendo il valore immesso nell'applicativo, in caso di ordine interno il valore univoco nell'applicativo viene generato e inserito in automatico | [8 empty] | KO
60 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT14_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 14" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-07-25 | 2023-07-25T14:53:00Z | c1f966edaa6c95bb | 2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4.7c5ff03cea4f6fd063d9ad3538114edce7dcdba980b015471ba34a28bebbdeb2.5e5a96ab89^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | SI | [ERRORE-b1¦ L'elemento code della section DEVE essere valorizzato con uno dei seguenti codici LOINC individuati:\n\t\t\t\t\t\t18717-9 BANCA DEL SANGUE\n\t\t\t\t\t\t18718-7 MARCATORI CELLULARI \n\t\t\t\t\t\t18719-5 CHIMICA\n\t\t\t\t\t\t18720-3\tCOAGULAZIONE\n\t\t\t\t\t\t18721-1 MONITORAGGIO TERAPEUTICO DEI FARMACI\n\t\t\t\t\t\t18722-9 FERTILITÃ€\n\t\t\t\t\t\t18723-7 EMATOLOGIA\n\t\t\t\t\t\t18724-5 HLA\n\t\t\t\t\t\t18725-2 MICROBIOLOGIA\n\t\t\t\t\t\t18727-8 SEROLOGIA\n\t\t\t\t\t\t18728-6 TOSSICOLOGIA\n\t\t\t\t\t\t18729-4 ESAMI DELLE URINE\n\t\t\t\t\t\t18767-4 EMOGASANALISI\n\t\t\t\t\t\t18768-2 CONTE CELLULARE+DIFFERENZIALE\n\t\t\t\t\t\t18769-0 SUSCETTIBILITÃ€ ANTIMICROBICA\n\t\t\t\t\t\t26435-8 PATOLOGIA MOLECOLARE\n\t\t\t\t\t\t26436-6 ESAMI DI LABORATORIO\n\t\t\t\t\t\t26437-4 TEST DI SENSIBILITÃ€ A SOSTANZE CHIMICHE\n\t\t\t\t\t\t26438-2 CITOLOGIA\n\t\t\t\t\t\t18716-1 ALLERGOLOGIA\n\t\t\t\t\t\t26439-0 PATOLOGIA CHIRURGICA],[W003 ¦ Si consiglia di utilizzare il sistema di codifica LOINC per la valorizzazione dell'elemento observation/code.--> ] | SI | Il section/code contentente la "specialità di laboratorio" viene selezionato dall'apposita combobox nella maschera di valorizazione esame, qualora questa presentasse dei valori non corretti derivati da una configurazzione errata è possibile richiederne la correzione al backoffice. Il documento CDA viene scartato ed è possibile rigenerarlo una volta effettuate le opportune correzioni. |  |  |  | KO
61 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT15_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation" al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 15" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-07-25 | 2023-07-25T15:01:00Z | 2c42b8f59a007fea | 2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4.7c5ff03cea4f6fd063d9ad3538114edce7dcdba980b015471ba34a28bebbdeb2.e7e74f0c38^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | SI | ERROR: -1,-1 cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '[^\\s]+' for type 'cs'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'code' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'cs'.,ERROR: -1,-1 cvc-datatype-valid.1.2.3: '' is not a valid value of union type 'uid'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'codeSystem' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'uid'.,ERROR: -1,-1 cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'st'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'codeSystemName' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'st'.,ERROR: -1,-1 cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'st'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'displayName' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'st'. | SI | La "tipologia del campione" viene selezionato dall'apposita combobox nella maschera di valorizazione esame, quall'ora questa presentasse dei valori non corretti derivati da una configurazzione errata è possibile richiederne la correzione al backoffice. |  |  |  | KO
62 | VALIDAZIONE | LAB | VALIDAZIONE_CDA2_LAB_CT16_KO | Viene richiamato il servizio di validazione "https://<HOST>:<PORT>/v<major>/documents/validation"al fine di testare la gestione degli errori semantici sui Dati (status code 422), secondo quanto descritto in https://github.com/ministero-salute/it-fse-support/tree/main/doc/integrazione-gateway. I dati utilizzati per comporre il CDA2 dovranno essere conformi alle section e le entry secondo quanto nella sezione "CASO DI TEST 16" riportata nei documenti "casi di test LAB" e "CDA2_Referto Medicina di Laboratorio_KO" presenti al path https://github.com/ministero-salute/it-fse-accreditamento. | 2023-07-25 | 2023-07-25T15:27:00Z | 099fc9ea0a39b987 | 2.16.840.1.113883.2.9.2.120.4.4.6cbb54898ba2300f36707c2acfc06610f72746722d8001b4fc688e0796a3fdd5.f193d4184b^^^^urn:ihe:iti:xdw:2013:workflowInstanceId | SI |  | SI | SI | Errore di sintassi.","detail":"ERROR: -1,-1 cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '[^\\s]+' for type 'cs'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'code' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'cs'.,ERROR: -1,-1 cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'st'.,ERROR: -1,-1 cvc-attribute.3: The value '' of attribute 'displayName' on element 'code' is not valid with respect to its type, 'st' | SI | il campo è obligatorio e valorizzato nelle specifiche dell'esame, quall'ora questo presentasse dei valori non corretti derivati da una configurazzione errata è possibile richiederne la correzione al backoffice. Il documento CDA viene scartato ed è possibile rigenerarlo una volta effettuate le opportune correzioni. |  |  |  | KO
Note on E9: ====== ID#AAAAzAuRGEo (2023-06-14 09:12:48) Ove non specificate le precondizioni del caso di test possono essere recuperate nel tab "Prerequisiti"